楼宇智能化工程技术专业人才培养方案

# 一、专业名称

楼宇智能化工程技术

# 二、学历层次

学历层次：高职

# 三、招生对象

高中毕业生

# 四、学制

三年

# 五、职业目标

面向房地产开发与物业管理、网络布线与维护、出入境监控、消防系统的安装与维护、建筑设备安装、楼宇控制工程、工程建设监理与招投标、质量监督部门等企业，可在智能楼宇工程事业部、商务部、工程部、销售部、技术培训部等部门，从事物业管理员、助理智能楼宇管理师、技术员、电气工长、项目主管助理、售后服务与技术支持、职业技能培训员、质检员等岗位工作的一线技术及管理人员。

# 六、职业能力

## （一）岗位描述

职业目标中共8个岗位，其中前5个为核心岗位。

| 岗位名称 |  | 岗位描述 | 素质与能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心工作岗位 核心工作岗位 | 电气系统 管理技术员 | 配电与照明系统管理、消防、闭路监视系统、对讲系统、一卡通系统、电话系统、局域网（信息发布）管理，包括： - 设备建档，维保计划制定 - 日常保养、巡视、记录 - 异常故障记录与反馈 - 交接班制度及注意事项 - 应急处理 | - 弱电系统技术图识图能力 - 办公软件使用能力 - 沟通协调能力 - 文字表述能力 - 紧急事件处理能力 - 消防系统线路及探测器的检测 - 故障分析与处理能力 |
| 核心工作岗位 核心工作岗位 | 网络、监控与电气系统设计助理 | 协助电气工程师设计电气系统图，包括： - 配电与照明系统设计图 - 消防系统设计图 - 安防系统设计图 - 综合布线系统设计图 - 系统图出图 | - AutoCAD绘图能力 - 熟悉电气、消防、安防、综合布线国家规范 - 熟悉与收集产品信息能力 - 设计方案理解能力 - 与客户沟通能力 - 办公软件使用能力 |
|  | 楼宇自控 工程技术员 | - 理解招标文件 - 准备投标资料 - 协助工程师设计技术方案 - 预算工程成本 - 技术交底 - 系统安装与测试 | - AutoCAD绘图 - 国家规范熟悉 - 设备产品熟悉 - 空调、给排水、供配电、照明系统的测控 - DDC软件操作、编程、测试 - 工作站的维护 - 现场设备（传感器、执行器）的故障诊断 - 办公软件使用 - 沟通协调能力 - 文字表述能力 |
|  | 安防工程 技术员 | - 理解招标文件 - 准备投标资料 - 设计技术方案 - 预算工程成本 - 技术交底 - 系统安装调试 - 组织系统维保 - 系统故障分析与处理 - 系统升级 - 客户培训 | - AutoCAD绘图能力 - 熟悉电气、消防、安防、综合布线国家规范 - 熟悉设备产品 - 终端设备的安装、调试 - 故障分析与处理能力 - 办公软件使用能力 - 沟通协调能力 - 文字表述能力 |

续上表1

|  | 工程技术 文控员 | 档案管理，包括： - 技术档案 - 行政文档 - 产品文档 - 客户文档 - 信息分析与反馈 | - 熟悉法律法规、行业标准（如ISO9000标准等） - 文字表达能力 - 沟通协调能力 - 办公软件使用能力 - 档案管理能力 - 记忆力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关工作岗位 | 职业技能 培训员 | - 组织楼宇智能技术培训教学 - 维护安防、消防、网络布线实训设备 - 准备楼宇智能技术实训耗材 - 指导技能训练 | - 组织协调能力 - 办公软件使用能力 - 文字表述能力 - 教学设备管理能力 - 熟悉设备与耗材采购能力 - 实训指导能力 |
| 相关工作岗位 | 安防产品 销售技术员 | - 推介安防产品 - 介绍安防产品技术 - 勘探客户现场 - 设计技术方案 | - 语言表达、沟通交流能力 - 公共关系与社交礼仪 - 办公软件使用能力 - 绘图能力 - 熟悉安防产品功能、设备选型 - 能够根据客户需求给出系统配置方案 - 文字表达能力 - 外语表达能力 |
|  | 质检员 | - 推广楼宇智能化工程技术国家标准 - 监督工程质量 - 技术测试 | - 熟悉法律法规、行业标准 - 行政管理能力 - 文字表达能力 - 沟通协调能力 - 质量监督程序执行能力 - 测试技术与仪器仪表使用能力 |

## （二）典型工作任务及其工作过程

根据岗位能力要求形成5个典型工作任务。

| 典型工作任务 | 工作过程 |
| --- | --- |
| 建筑电气系统的运行与维护 | - 日常运行与保养，包括巡视、记录各设备运行参数（电压高低等、抄电表及用电量的统计） - 停送电操作 - 按时启动发电机空载运行一次。 - 市电停电或事故停电的应急处理 - 交接班制度及注意事项 - 文档管理 |
| 建筑通讯系统的维护与变更 | - 日常巡视 - 应急故障处理，包括现场实地勘察：穿线管的管径、尺寸、走向和预埋情况，包括周围的环境等等；测线并做好标识工作及现场施工纪录 - 交接班制度及注意事项 - 文档管理 |

续上表2

| 楼宇智能化系统的规划与设计 | - 用户需求分析和外部条件调研 - 建设单位现场考察，通过招标文件和设计院图纸，依据国家智能建筑设计标准，确定各功能子系统及其包含的设备数量 - 系统方案初步设计，包括系统配置、设备选型、子系统功能分解、材料明细编制等。听取业主意见并进行修改和完善，最终明确系统控制方案和控制目标 - 监控点表制作，确定监控点位、监控点的性质及所要选用的传感器、阀门及执行机构 - 统计汇总设备清单 - 编写材料明细清单，交采购人员购置 - 绘制图纸，包括系统图、控制原理图和平面施工图 |
| --- | --- |
| 楼宇智能化系统技术实施 | - 编制施工组织架构。包括组建项目团队、落实项目负责人、安全管理 员、资料员等人选 - 编制进度计划表 - 系统编程和调试。DDC I/O点配置，监控页面设计，组态，根据各子系统原理/接线图、点位图的技术规格说明，完成各子系统的安装、连线。先完成BMS系统与单个子系统的连接调试，再分别逐步进行系统集成，组成较大的控制系统，最终完成整个系统的调试 - 试运行和验收。基本完成BMS系统的开通调试后，调试的工程师应撰写好工程调试报告和总结，编写用户操作手册，准备整理其他各项验收资料，安排业主方操作人员的培训。然后配合完成验收部门的验收 - 文件归档 |
| 楼宇智能化系统的维保与变更 | - 编制维护保养计划。包括日常运行、巡视与保养 - 异常故障记录与反馈及应急处理。一般小故障，可以通过设备测控，确定故障位置，并进行更换；严重或复杂故障，报送楼宇系统集成商或产品制造商 - 根据甲方需求，提出系统改造、技术升级方案 - 交接班制度及注意事项 - 文档管理 - 定期回访（对乙方而言） |

## （三）能力与素质总体要求

表3  能力与素质总体要求

| 专业能力 | 社会能力 | 方法能力 |
| --- | --- | --- |
| 1.工程制图与识图能力 2.建筑电气系统的运行与维护能力 3.楼宇智能化系统的安装与运行值班能力 4.楼宇设备监控的编程与调试能力 5.楼宇智能化系统的维保与改造能力 6.楼宇智能化系统的施工组织与管理能力 | 1.语言表达能力 2.沟通社交能力 3.与智能建筑各子系统的组织协调能力 4.建筑节能与环境保护意识 5.社会和国家责任心 | 1.制定工作计划能力 2.解决实际问题能力 3.故障分析与处理能力 3.终生学习的能力 4.法律法规、行业标准执行能力 5.评估总结工作结果能力 |

# 七、专业培养目标

主要面向智能建筑物业管理、智能建筑设计、楼宇科技、职业培训等企事业单位，在生产、服务和管理第一线能从事楼宇智能化系统设计、实施、运行维护与改造、技能人才培训等工作，具有职业生涯发展基础的德、智、体、美全面发展的应用型高技能专门人才。

# 八、毕业资格与要求

## （一）学分

120

## （二）计算机能力要求

计算机应用能力A级证书

## （三）外语能力要求

达到国家英语三家能力标准

## （四）职业资格证书

| 序号 | 职业资格证书名称 | 颁证单位 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工上岗证书 | 劳动与社会保障部 | 初级 | 必需 |
| 2 | 助理智能楼宇管理师 | 劳动与社会保障部 | 高级 | 必需 |
| 3 | 电工 | 劳动与社会保障部 | 中级 | 可选 |
| 4 | 计算机辅助设计绘图员（建筑） | 信息产业部 | 中级 | 可选 |
| 5 | 预算员 | 建设部 | 中级 | 可选 |
| 6 | 综合布线助理工程师 | 行业认证证书 | 中级 | 可选 |

# 九、课程体系设计

## （一）课程体系设计思路

## 从人才培养目标出发，以职业素质与道德教育为基础，以专业核心技术能力培养为主线，在对建筑智能化工程工作过程与内容的广泛了解与深入分析的基础之上，依据智能建筑行业所具有的主要工作岗位、所涵盖的技术与管理知识、以及对高职毕业生的具体岗位能力要求确定学习内容，按照“以能力为本位”的课程观进行基于行动体系的课程体系设计。设计的关键是通过对本行业所涵盖的知识内容进行归纳、抽象与整合，将自然形成的工作过程序列，与学习过程中学生循序渐进的认知心理顺序对应起来，建立课程之间的有机联系。

教学计划

| 序号 | 分类 | 课程名称 | 学时 | 基准学时 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 公共 基础 课程 | 思想道德修养与法律基础 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 2 |  | 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |
| 3 |  | 应用数学基础 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 公共外语 | 120 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 5 |  | 体育与健康 | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  | 计算机应用基础 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 7 |  | 大学生心理健康教育 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 应用文写作 | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
| 9 |  | 大学生就业指导 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |
| 10 |  | 军事理论与训练（2周） | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |

续上表5

| 1 | 专业 课程 | ★建筑制图与CAD | 110 | 70 | 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | ★电工电路的分析与功能测试 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ★计算机网络技术 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 4 |  | 微机原理及应用 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| 5 |  | ★设备控制的测量与分析 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 |  | ★楼宇智能化系统的安装与运行 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 |  | 制冷与空调技术 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 8 |  | ★建筑电气系统的运行与维护 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 |  | ★设备控制的编程与实施 | 120 |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 10 | 专业 课程 | ★通信网络与综合布线 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |
| 11 |  | ★施工组织与管理 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| 12 |  | 专业英语 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 13 |  | 专业实训包括：基础技能实训（4周）、专业技能实训（4周）、校内生产性实训（4周） | 336 |  | 56 | 56 | 112 | 112 |  |
| 14 |  | 顶岗实习与毕业设计（16周） | 448 |  |  |  |  |  | 448 |
| 小计 |  |  | 1504 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拓展 课程 | 专业概论与职业生涯规划（含认知实习） | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 智能物业管理系统 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| 3 |  | 工程概预算 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| 4 |  | 楼宇智能化系统的维护与改造 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 5 |  | 火灾报警控制系统 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| 6-7 |  | 任选课 | 144 |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 小计 |  |  | 374 |  |  |  |  |  |  |
| 学时合计 |  |  | 2438 | 414 | 408 | 374 | 388 | 406 | 448 |

注：★为职业资格证书核心课程；集中实训按每周28学时计算。

# 十、专业主干课程描述

## （一）建筑制图与CAD

参考学分：6

参考学时：110

开设学期：1、2

课程目标：掌握正投影法的基本理论、方法和应用。了解轴测投影的基本知识，掌握绘制正等、斜二测图的基本方法。掌握建筑制图国家标准的基本规定，会查阅有关国家标准和手册，养成严格遵守和执行有关国家标准的各项规定的良好习惯。能够较正确而熟练地使用常用绘图工具和仪器进行手工绘制仪器图和草图。能够能熟练阅读和绘制中等程度“平、立、剖、详”建筑图。能看懂简单机械图。会用典型绘图软件绘制建筑图样。

课程主要内容：基本几何体的三面投影图、零件图装配图（含标准件和常用件）、建筑施工图、结构施工图、给排水工程图、基本绘图和基本编辑命令、一般绘图和一般编辑命令、高级命令操作、绘制立体图、文件转换。

教学建议：

（1）建议教学方法采用项目驱动法、问题引导法、示范法、分数激励法、案例法和“仿制机件法”：采用学习理论知识和培养职业技能一体化的教学模式，通过经历实操训练和经验积累来理解抽象概念的手段提高识图能力。

（2）教学资源包括教材、教案、多媒体课件、木模、图片、标准、技术手册、软件、实物等。

（3）考核方法：知识考核60%，能力考核40%。

## （二）电工电路的分析与功能测试

参考学分：4.5

参考学时：80

开设学期：1

课程目标：熟练掌握正弦交流电路、三相电路的基本概念、特性、分析及应用。熟练掌握电工基本工具、仪器仪表的使用。熟练掌握电路基本物理量的测量方法。掌握电路基本元件的识别、测量及使用。掌握三相电路中负载的配置与三相总功率的测量。掌握简单电气线路的接线、检查及操作。掌握常见故障的分析与处理方法。

课程主要内容：电路的特征和元件、电阻与阻抗（概念、现象、度量单位、计算）、电流与电压（概念、现象、强度、方向、度量单位）、不同参数和不同结构的各种正弦交流电路中电压与电流的关系、电功和电功率、功率因数、三相电压、负载星形联结和三角形联结的三相电路、三相功率、三相异步电动机的原理与构造、电气线路的常见故障的分析与处理。

教学建议：

（1）教学方法：问题引导法、示范法、项目驱动法。

（2）考核方法：专业知识考核（笔试、口试）（20%）、技能考核（技能水平、操作规范）（40%）、方法能力考核（制定计划或报告能力）（15%）、职业素质考核（5S执行情况）（10%）、团队精神考核（团队成员平均成绩）（15%）。

## （三）电子组件的分析与测试

参考学分：3.5

参考学时：60

开设学期：2

课程目标：能对常用电子元器件进行正确测量及选用。熟悉各电子元件在电路中的作用。掌握电子线路的焊接技术。能够识读电子电路图，并进行功能分析。分清控制过程与调节过程之间的区别。初步掌握器件组装，典型故障分析及排除基本技能。

课程主要内容：电路常用元件电阻电容等的识别和应用、二极管的检测与应用、稳压二极管、发光二极管、三端集成稳压器的应用、直流稳压电源的构成、选型及应用、直流稳压电源的组装与典型故障的分析与处理、三极管的检测与应用、集成运算放大器的检测与应用、电子控制技术基础（基本逻辑门电路、组合逻辑电路）、时序逻辑电路的组成、分析和应用、电子电路图的识别方法，输入-处理-输出关系、芯片使用注意事项、芯片功能表的查阅、PCB板焊接的方法和注意事项。

教学建议：

（1）教学方法：问题引导法、示范法、项目驱动法。

（2）考核方法：专业知识考核（笔试、口试）（20%）、技能考核（技能水平、操作规范）（40%）、方法能力考核（制定计划或报告能力）（15%）、职业素质考核（5S执行情况）（10%）、团队精神考核（团队成员平均成绩）（15%）。

## （四）设备控制的测量与分析

参考学分：3.5

参考学时：60

开设学期：3

课程目标：掌握与客户交谈确定故障信息的技巧。掌握常见测量方法及测量仪器的使用。掌握各种常见的故障现象及排除方法。熟悉故障查找策略及灵活运用。熟悉故障修理记录文件的编写。了解模拟信号与数学信号的接口及传感器、执行元件。熟练掌握自动化仪器仪表的使用和测量值评价。

课程主要内容：模拟信号与数字信号的接口（A/D，D/A）、通信接口、电量与非电量参数测量方法、传感器与执行元件、测量与检验器具、能量流与信息流的概念、设备检查常用方法（调查法、观察法、测量法、分析法、替换法）、故障的处理流程及相关文本编制、过程控制的结构、过渡特性和环节。

教学建议：

（1）教学方法：问题引导法、示范法、项目驱动法。

（2）考核方法：专业知识考核（笔试、口试）（20%）、技能考核（技能水平、操作规范）（40%）、方法能力考核（制定计划或报告能力）（15%）、职业素质考核（5S执行情况）（10%）、团队精神考核（团队成员平均成绩）（15%）。

## （五）楼宇智能化系统的安装与运行

参考学分：3.5

参考学时：60

开设学期：4

课程目标：能够读懂综合布线系统平面图、掌握管线的分类知识、管槽的安装方法及缆线的敷设方法，能够完成施工前的准备工作。了解机架、信息插座的种类，掌握机架设备和信息插座的安装技术，熟练使用综合布线专用工具。掌握程控交换设备安装的基本技能，掌握对用户外线进行连接和数据线制作及维护的基本方法。掌握用户分配网的线路和设备安装的基本技能，掌握对用户分配网维护的基本方法。熟悉火灾报警控制器显示的各种报警信息，掌握运行值班的检查内容及值班记录填写的内容和方法。能够对火灾报警事件进行应急处理，操作消防系统的相关设备。了解传感器、驱动器、执行器的种类和作用，掌握传感器、驱动器、执行器的安装步骤和方法，能够安装及连接传感器、驱动器、执行器。掌握控制器DDC安装、固定和接线的方法，了解现场控制器的系统组成和结构。熟悉建筑设备监控系统中央控制室工作站运行界面中的各种信息和操作。掌握各种报警信息数据的处理方法，并能填写运行值班记录。了解视频监控、入侵报警、门禁系统前端设备的种类和作用，掌握系统前端设备的安装步骤和连接方法，能够安装和维护视频监控、入侵报警、门禁系统的前端设备。能够熟练操作安全防范系统的主机设备，熟悉安全防范系统的各种报警信息，掌握运行值班记录填写的内容和方法。

课程主要内容：系统图例符号和标识（弱电系统图、平面图、安装施工图）、程控交换机的构成与原理、有线电视基础知识、弱电系统安装规范、线缆（型号、规格、线径、识别）、值班制度与信息识读与应急处理、火灾消防系统的联动控制原理和过程以及控制器的设置、智能楼宇当中常用的现场传感器和执行器的结构和工作原理以及信号类型、DDC控制器工作原理、上位机与DDC、DDC与DDC之间的通讯方式、DDC I/O端口及其与现场传感器和执行器的匹配、视频监控系统的组成、结构、工作过程、视频监控系统前端设备、视频监控系统工程施工。

教学建议：

（1）教学方法：引导文法、示范法、项目驱动法。

（2）考核方法：笔试30%、技能考核（技能水平、操作规范）（40%）、方法能力考核（制定计划或报告能力）（10%）、职业素质考核（5S执行情况）（10%）、团队精神考核（团队成员平均成绩）（10%）。

（3）对实训条件要求：网孔安装板、线槽、DDC/PLC、断路器、继电器、变压器、导线等。

## （六）建筑电气系统的运行与维护

参考学分：3

参考学时：50

开设学期：3

课程目标：掌握供配电系统整体方案、配电室、楼层及房间供配电系统的设备及监控。掌握各种典型楼宇场所照明系统的设备及监控。掌握建筑防雷技术。掌握用电安全、节约及计划。

课程主要内容：供配电系统方案、负荷计算、高压供配电系统、低压配电室、低压供配电系统、导线的选择和敷设、应急电源、建筑照明系统方案（住宅、办公室、商场）、建筑防雷与用电安全、节约及计划用电。

教学建议：

（1）教学方法：引导文教学法、项目教学法、头脑风暴法、角色互换法等。

（2）考核方法：要求有自我检查、评估表(学生自己制定)；有教师检查、评估表(教师制定)。可采用角色互换法，学生站在客户的角度检查、评估别的小组的工作成果。结果检查占50%，全程评估占40%，考勤占10%。

## （七）设备控制的编程与实施

参考学分：7

参考学时：120

开设学期：3、4

课程目标：熟悉低压电器工作原理、文字符号、图形符号。掌握基本电气控制电路的分析方法及设计方法。熟悉电气控制电路国家标准的有关规定。掌握信号与传输系统的功能与选择。熟悉现场总线技术及楼宇控制技术。掌握楼宇设备监控系统的基本编程方法及参数设定方法。熟悉楼宇设备监控系统的运行、调试方法以及常见故障排除。

课程主要内容：低压电器工作原理、文字符号、图形符号、基本电气控制器电路（起动电路、正反转控制、制动电路等）、电气控制电路的有关标准、PLC工作原理与I/O连接方式、PLC软元件、PLC基本编程方法（梯形图、状态图）、DDC编程、常用现场总线技术及其应用领域、信号与数据传输系统、楼宇设备监控系统要求、楼宇设备监控系统的编程调试与试运行、常见故障的分析诊断与排除、楼宇设备监控系统的验收方法及评定。

教学建议：

（1）教学方法：引导文法、项目驱动法，以各类实操项目为主线来贯穿讲解理论知识。

（2）考核方法：平时出勤、作业与课堂成绩30%，综合项目实操50%，期末考试成绩20%。

## （八）通信网络与综合布线

参考学分：2

参考学时：40

开设学期：4

课程目标：使学生全面系统的掌握通信系统的基本原理与技术、计算机网络系统的原理及相关技术、局域网的设计、综合布线系统的设计与安装等知识与技能。

课程主要内容：综合布线系统指标、传输介质和接续设备、布线系统常用测试仪器及测试中出现问题的解决方法、计算机网络基本知识组网设备的基本知识、卫星天线的原理及卫星电视接收设备。

教学建议：

（1）教学方法：采用“教、学、做”相结合的教学方法，“双任务（设计和施工）”驱动教学法。

（2）考核方法：平时成绩30%，综合设计20%，期末考试（理论和实操）50%。

## （九）施工组织与管理

参考学分：1.5

参考学时：30

开设学期：5

课程目标：了解施工组织设计的编制程序、依据、内容和原则。掌握流水施工基本组织方式。掌握横道图与网络图技术。会编制楼宇智能化系统工程项目的施工组织设计。了解工程质量管理的基本知识。掌握相关工程质量的评定标准和验收方法。掌握楼宇设备安装技术及施工规范。具有资源再生（或资源综合利用）以及保护环境的意识。正确编制、整理安装工程的相关文件档案资料。能对项目进行技术经济分析。

课程主要内容：时间与工作计划（横道图，网络图，施工组织设计）、相关操作规程、施工规范、评定标准和验收方法、项目整理与分析、项目评定。

教学建议：

（1）教学方法：引导文法、头脑风暴法、案例教学法。

（2）考核方法：平时成绩30%，综合项目设计与答辩50%，期末考试20%。

（3）对实训条件要求：聘请具有智能建筑工程项目管理资质和工程经验的企业兼职教授授课，所有案例均采用实际工程项目。

## （十）顶岗实习与毕业设计

参考学分：16

参考学时：448

开设学期：6

课程目标：通过让学生以（准）员工身份在企业实习，能够综合运用所学的基本理论知识、专业知识和技能去分析解决工程实际问题，提高学生的综合素质、熟悉企业工作流程和企业文化。

课程主要内容：顶岗实习（含毕业设计）项目课题，尽量以实习单位的实际项目作为毕业设计课题。包括：建筑智能化工程项目的招投标实务、建筑智能化各子系统设备的安装与调试、建筑智能化各子系统初步设计、施工组织设计、设备运行维护与管理、智能建筑物业管理、建筑智能化系统应用软件编程与调试、中小型项目的配电与照明系统工程初步设计、楼宇自动化系统DDC编程与调试、楼宇智能化系统集成实践、工程资料管理等。

教学建议：

（1）学生在顶岗实习期间，由企业兼职负责人按照企业岗位职责要求培训、指导和考评学生，同时专业教师有计划地下企业掌握学生实习情况，校企双方配合，形成校外实习质量保证体系。实习管理流程见图2所示。

（2）企业实践与综合毕业实践地点，主要包括智能建筑专业公司、智能建筑系统集成商、大中型建筑设备安装企业、物业管理企业、建筑设计研究院、政府机关以及各类建有智能化建筑的事业单位、宾馆饭店、工程建设监理公司、技能培训和鉴定机构。

实习前2-3周联系实习单位，并到现场了解生产情况，商定实习有关事项，结合实习大纲拟定实习计划。如有特殊规定的，要给实习学生办理人身保险。向企业发送正式实习联系函。

组织实习前动员学习，及时发放实习手册。实习指导教师带领学生前往实习点布置实习任务。

了解实习计划、实习单位概况、实习纪律及实习期间应注意的安全事项等，做好实习前的准备。

前 期 准 备

实 习 期 间

总结与考核

提交实习报告和作业。进行实习答辩。

实习指导教师赴实习单位听取实习单位对学生实习情况的反馈意见并收取实习单位对学生的实习评价表。组织学生进行实习答辩。

指导教师

实习学生

按实习计划要求认真完成实习任务并写好实习日记，每周至少一次向指导教师汇报实习情况。

实习期间依据实习计划和实习大纲内容，认真负责地组织学生进行现场实习。每周检查一次学生的实习情况和实习日记，指导学生写好实习报告。

（3）考核方法：以校内/外指导教师给出的综合评价为准（各占50%）。

图2  校外实习管理流程