电气安装与维修实训配分表

| 序号 | 项目 | 内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ㈠ 电源配电箱 接线与控制 | 箱内配线 | 7 |
| 2 |  | 箱内电器接线 |  |
| 3 |  | 引入与引出线 |  |
| 4 |  | 批示灯接线 |  |
| 5 |  | 箱内布线 |  |
| 6 |  | 接线端 |  |
| 7 |  | 通电检测 |  |
| 8 | ㈡ 照明线路 接线与控制 | 照明供电箱内接线 | 10 |
| 9 |  | 照明供电箱内布线 |  |
| 10 |  | 灯具、开关与插座接线 |  |
| 11 |  | 通电测试 |  |
| 12 | ㈢ 电气控制箱 接线与控制 | 箱内电器接线 | 10 |
| 13 |  | 切入与引出线 |  |
| 14 |  | 箱内配线 |  |
| 15 |  | 布线 |  |
| 16 |  | 接线端 |  |
| 17 |  | 通电测试 |  |
| 18 | ㈣ 设备电气线路 接线与控制 | 电动机接线 | 9 |
| 19 |  | 传感器接线 |  |
| 20 |  | 设备电气控制线路通电测试 |  |
| 21 | ㈤ 器件安装位置 | 电源配电箱、照明线路供电箱和电气控制箱安装位置 | 6 |
| 22 |  | 电动机架、传感器模块安装位置 |  |
| 23 |  | 灯具、开关与插座安装位置 |  |
| 24 | ㈥ 线管敷设工艺 | 线管布线 | 8 |
| 25 |  | 线管固定 |  |
| 26 |  | 线管线路工艺 |  |
| 27 |  | 线管进盒（箱）工艺 |  |
| 28 | ㈦ PVC线槽敷设工艺 | PVC线槽布线 | 12 |
| 29 |  | PVC线槽固定 |  |
| 30 |  | PVC线槽线路工艺 |  |
| 31 |  | PVC线槽进盒（箱）工艺 |  |
| 32 |  | 行线槽敷设 |  |
| 33 | ㈧ 金属桥架敷设工艺 | 金属桥架布线 | 8 |
| 34 |  | 金属桥架固定 |  |
| 35 |  | 金属桥架线路工艺 |  |
| 36 |  | 桥架进盒（箱）引线工艺 |  |
| 37 |  | 桥架接地 |  |
| 38 | ㈨ 理论解答与维修 | 理论解答一：设备现象与故障分析 | 20 |
| 39 |  | 故障电路修复 |  |
| 40 |  | 理论解答二：电气安装基本常识 |  |
| 41 | ㈩职业与安全意识 | 安全施工 | 10 |
| 42 |  | 文明施工 |  |
| 43 | 合计 |  | 100 |