2012年郴州市职业技能大赛“电气安装与维修项目”竞赛现场材料清单

1．电源配电箱部分

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相有功电度表 | DT862-4 | 只 | 1 | 5A（10A），接线端子连接 |
| 2 | 熔断式隔离器 | HG1-32/30F | 只 | 1 | 三极、32A（含熔体10A） |
| 3 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/D6 | 只 | 1 | 3P+N |
| 4 | 空气开关 | DZ47-32/C6 | 只 | 1 | 3P |
| 5 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 | 1P+N |
| 6 | 铝合金安装导轨 | C45 | 条 | 1 | 长度：210mm |
| 7 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 3 | 黄、绿、红各一只 |
| 8 | 接线端子 | TBC-20 | 条 | 1 | 11节/条 |
| 9 | 配电箱箱体 | 450 mm×220 mm×520 mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 10 | 接地、接零排标识 |  | 张 | 3 | 接地2张、接零1张；其中箱内接内接零各一张，另一张接地粘贴在箱外接地桩头侧 |

2．照明配电箱部分

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C16 | 只 | 1 | 1P+N |
| 2 | 空气开关 | DZ47-32/C5 | 只 | 3 | 1P |
| 3 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 | 1P+N |
| 4 | 配电箱箱体 | PZ30-15 | 只 | 1 | 含接零排、接地排 |

3．照明配件

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯组件 | 20W | 套 | 1 | 电子镇流器型，带固定螺丝 |
| 2 | 节能灯管 | 9W-13W | 只 | 1 |  |
| 3 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 1 |  |
| 4 | 泰力1插 | 118型 | 只 | 1 |  |
| 5 | 泰力2插 | 118型 | 只 | 1 |  |
| 6 | 泰力1开 | 118型 | 只 | 2 |  |
| 7 | 分线盒面板 | 配86型 | 只 | 1 |  |
| 8 | 塑料圆台 | YM-2 | 只 | 1 |  |
| 9 | 明装底盒 | 86加深型 | 只 | 1 |  |
|  |  | 118型 | 只 | 4 |  |
| 10 | 自攻螺丝 | ф3×15 | 只 | 2 |  |
| 11 | 螺丝 | ф3×20 | 只 | 12 |  |

4．电气配电箱

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳开关 | MM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3极 |
| 2 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 只 | 3 |  |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 |  |
| 4 | PLC主机 | FX2N-48MT | 只 | 1 |  |
| 5 | 输出扩展模块 |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 变频器 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 通讯模块 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 热继电器 | JRS1D-25 | 只 | 2 | 0.4A（调节范围0.25-0.4A） |
| 9 | 接线端子排 | TB-1512 | 条 | 3 |  |
| 10 | 触摸屏 | TPC7062K | 只 | 1 | 7寸彩屏（昆仑通泰） |
| 11 | 控制箱箱体 | 500 mm×240mm×700 mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 12 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 3 | 停止启动各1只（红、绿），配急停按钮1只 |
| 13 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 5 | 红色 |
| 14 | 标签 |  | 只 | 25 | 用于指示灯、开关标识 |
| 15 | 选择开关 | SB2-ED33 | 只 | 1 | 3档开关 |
| 16 | 数据线 | 通讯电缆 | 根 | 1 | 长1000 mm，用于PLC与触摸屏之间的通讯 |

5．电机

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流异步电动机 | YS5024（Y-△） | 只 | 1 |  |
| 2 | 三相交流异步电动机（双速60W） | YS5012/4双速电机 | 只 | 1 |  |
| 3 | 电机单元支架 | 330 mm×205mm×700 mm | 套 | 1 | 左右各1支 |

6．传感器支架

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 | YBLX-ME8014 | 只 | 3 |  |
| 2 | 光电传感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 |  |

7．线路器材

| 序号 | 名称 |  | 型号/规格 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘导线 |  | BVR-1.5mm2 |  | 卷 | 3 | 红、蓝、双色各1卷 |
|  |  |  | BVR-1.0mm2 |  | 卷 | 2 | 红、黑色各1卷 |
|  |  |  | BV-2.5mm2 |  | 卷 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1卷 |
|  |  |  | BV-1.5mm2 |  | 卷 | 2 | 红、蓝各1卷 |
| 2 | 异形号码管 |  | 1.5mm2 |  | 米 | 3 |  |
| 3 | 冷压叉 |  | SVф1.5-4 |  | 只 | 200 | 红色 |
|  |  |  | SVф1.5-5 |  | 只 | 30 | 黄色 |
| 4 | 插针 |  | 1mm |  | 只 | 200 | 红色 |
| 5 | 缠绕带 |  | ф10 |  | 包 | 1 |  |
| 6 | 尼龙扎带 |  | 3×100mm |  | 根 | 50 |  |
| 7 | PVC管 |  | ф16 |  | 根 | 1 | 3米 |
|  |  |  | ф20 |  | 根 | 1 | 3米 |
| 8 | PVC杯疏 |  |  |  | 只 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 只 | 5 |  |
| 9 | 平头线卡 |  | ф16 |  | 只 | 10 |  |
|  |  |  | ф20 |  | 只 | 18 |  |
| 10 | 行线槽 |  | 25×30 |  | 根 | 1 |  |
| 11 | PVC线槽终端头 |  | 20×10B |  | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 60×40A |  | 只 | 1 |  |
| 12 | PVC平线槽 |  | 20×10B |  | 根 | 1 |  |
|  |  |  | 39×19B |  | 根 | 1 |  |
|  |  |  | 60×40A |  | 根 | 1 |  |
| 13 | 镀锌金属桥架(带盖) | 桥架 | 1 | 50×30 | 根 | 2 | 500mm/根 |
|  |  |  | 2 | 50×30 | 根 | 1 | 200mm/根 |
|  |  |  | 3 | 50×30 | 根 | 1 | 150mm/根 |
|  |  | 附件1 | 水平90°弯 100 mm×100mm×30 mm |  | 根 | 1 |  |
|  |  | 附件2 | 垂直等径变向弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件3 | 桥架带孔封头 (端面)孔径φ23 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件4 | 连接板 10×20×100mm |  | 只 | 20 |  |
|  |  | 附件5 | 线槽支架(托臂)1 |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件6 | 线槽支架(托臂)2 |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件7 | 角钢立柱(桥架吊杆) 100×260×20mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件8 | 连接螺丝(专用) |  | 套 | 100 | M5×10每套带自锁螺帽1只 |
|  |  | 附件9 | 铜制接地螺丝(专用) |  | 套 | 20 | M5×15每套带帽1只、平垫2只 |
|  |  | 附件10 | 盖板安装卡 |  | 只 | 50 |  |
| 14 | 电线电缆保护软管 |  | 内径ф16 |  | 根 | 1 | 3米 |
| 15 | 保护软管接头 |  | 配内径ф16 |  | 只 | 6 |  |
| 16 | 自攻螺丝 |  | ф6×15 |  | 只 | 120 |  |
|  |  |  | ф6×25 |  | 只 | 50 |  |
| 17 | 接地排 |  | 160×20 |  | 条 | 2 |  |
| 18 | 塑料绝缘胶布 |  |  |  | 卷 | 1 |  |
| 19 | 护线套 |  | 配ф25孔 |  | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 配ф8孔 |  | 个 | 3 |  |
| 20 | 宝塔型护线圈 |  | ф40 |  | 个 | 7 |  |
| 21 | 黄蜡管 |  | ф6 |  | 米 | 0.1 |  |

8.其他

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL-156A电气安装与维修实训考核装置台架 | 2006×1003×2410mm | 组 | 1 |  |
| 2 | 元件存放柜 | 900×450×2000mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 可移动工具台 | 930×740×860mm | 辆 | 1 |  |
| 4 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 考核挂板支架 | 797×761×46mm | 只 | 1 |  |
| 6 | T68镗床考核挂板 | WK007 | 块 | 1 |  |
| 7 | 答题器 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 电源支架 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 电工安全连线 |  | 包 | 1 | 40根 |
| 10 | 安全标示牌 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 电源插板 | 子弹头 | 只 | 2 |  |
| 12 | 排线 | 34针 | 条 | 1 |  |